＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 결과 보고

1. 배수과-4025(2018. 5. 17.)호와 관련한 사안입니다.

2.『비굴착 갱생공법(신기술) 사후 평가 계획』에 의하여 우리 사업소에서 시행한 상수도관     비굴착 갱생공법에 대한 사후 평가 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

○ 평가대상: 4개 공사(3개 공법_ERS, SHL, PPR)

연번	공 사 명	공사개요		도급비 (백만원)	공법	시공 년도	비 고
		구경 (mm)	연장 (m)
1	망우로 북측 배수관 정비공사	700	1,598	1,531	ERS	2009	평가완료
2	고대삼거리~고산자교간 배수관 정비공사	1,200	1,700	3,487	SHL	2012
3	광나룻길 배수관 정비공사	900	3,242	4,485	SHL	2013
4	중곡동화양변전소~면목동길간 송배수관 정비공사	700	506	397	PPR	2011	진행 중

※ 중곡동 화양변전소(PPR): 수계전환에 어려움이 있어 10월 5일(금)까지 완료 후 보고 예정

붙임  1. 비굴착 갱생공법(신기술) 사후평가 결과 보고 1부.

2. 위치도(현장사진 포함) 각 1부.

3. 신기술 점검 및 사후 평가표 각 1부.

4. CCTV 각 1부(별도 송부).  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이훈재		급수설비팀장	권기섭		급수운영과장	09/27 송근호
협조자	주무관	노운학		시설관리과장	천성훈
시행	급수운영과-23800	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)