문서번호	기전과-4072
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
황상호		문준호	09/27 곽희영
협조

『2018년 9월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

2018. 9.

성동도로사업소

(기전과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 13개소 CCTV 48대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2018. 1. 1 ∼ 2018.12.31

○ 계약업체 : *************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ****************

○ 계약내용 : 시설물별 CCTV 영상 전송 및 표출 상태 매월 1회 정기점검

○ 점검일시 :  18일(11개소), 20일(4개소)

연 번	시 설 명	CCTV	운영PC	점검일	점검결과	비 고
1	겸재교 E/V	2대	-	18	양호
2	응봉교 E/V	3대	-	18	양호
3	금호터널	10대	1대	18	양호
4	옥수터널	6대	-	18	양호
5	마장지하차도	1대	1대	18	양호
6	군자지하차도	2대	1대	18	양호
7	응봉지하차도	2대	-	18	양호	간헐적으로 끊김현상
8	성동지하차도	2대	1대	18	양호
9	신답지하차도	2대	-	18	양호	간헐적으로 끊김현상
10	답십리지하차도	2대	-	18	양호
11	중랑지하차도	2대	1대	20	양호	간헐적으로 끊김현상
12	동일로지하차도	2대	1대	20	양호	간헐적으로 끊김현상
13	신내지하차도	6대	1대	20	양호	간헐적으로 끊김현상
14	능산지하차도	6대	-	20	양호	간헐적으로 끊김현상
15	기전상황실	-	4대	18	양호
	계	48대	11대	-	-

□ 용역비 집행계획(9월분)                          (단위 : 원)

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
14,119,200	9,412,800	1,176,600	10,589,400	75.00%

□ 보고내용

○ 점검결과 전반적으로 시설상태가 양호(신내지하차도 등 6개소는 노후화로  간헐적 끊김 현상)하여 향후 지속적인 모니터링으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 총괄내역서(9월) 1부.

2. CCTV 점검사진 8매 1부.

3. CCTV 점검기록표 15매 1부.  끝.