	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(**********)

분류기호 예방과 - 2018.9.28.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (**********************
1. 민원접수 5487,5489호(2018.9.28.)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구***********			관 계 인		******
허가동의일	-		착공신고년월일		2017.7.10.
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상0층 1개동, 연면적 8,135㎡
주요용도	운수시설	소방시설시공업자		승아전기㈜
설 치 소방시설	옥내소화전(증설),스프링클러(배관및헤드교체),자동화재탐지(수신기및감지기교체),시각경보기(교체) 유도등및유도표지(교체)
소방공사 감리업자	㈜한신소방 : *** (기계/전기-특급)
3. 확인결과 위 건은 ********** 건물로서 지하2층/지상0층 1개동 연면적 8,135㎡ 중 지하1층 대합실 4,681㎡ 소방시설 교체공사건으로 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로 한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치 되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자	박성철		예방팀장	윤선식		예방과장	09/28 代윤선식
협조자
시행	예방과-21020	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2679-0120	/전송	02-2637-3119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)