문서번호	시설과-5943
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代김희원	09/28 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.9.17~9.30)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.9.17 ~ 9.30.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등에 대한 에너지 사용실태를 점검하고  보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 9.17 ~ 9.30.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍.

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

○ 점검내용 : 냉방온도(28℃ 이상) 준수 및 출입문 개폐상태, 불필요한 전등소등, 수돗물 누수 등

□ 점검결과

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
9.17	대공원	동물거점사 에너지 사용실태 점검(13:20~16:00) 이상없음
	순찰
9.18	대공원	운영과 고객지원팀 냉방가동 1차경고 (14:20분)
	순찰
9.19	대공원	동물부사무실/관리부식당 전등 수시 ON~OFF(09:10~17:00)
	순찰
9.21	대공원	특이점없음
	순찰
9.27	대공원	남미관/맹수사 문어발 콘센트 사용금지 및 에너지 절전 홍보
	순찰
9.28	대공원	동물부/관리부사무실 에너지점검 (10:00~15:30분) 특이점없음
	순찰

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 주기적 불시 점검 실시

○ 재차 지적시 해당결과 공개등 추진. 끝.