문서번호	행정관리과-9902
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김진호		이상봉	09/28 代이상봉
협조

병물생산동 물탱크 청소 결과보고

2018. 9.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물생산동 물탱크 청소 결과보고

2018년 NSF심사 대비 병물생산 저장탱크 청소 및 수처리 필터를 교체하고 그 결과를 보고드림.

□ 개  요

○ 일시 : '18. 9. 28.(금)

○ 인원 : 병물생산 근무자

□ 내  용

○ 물탱크 1,2,3호기 고압청소 및 생산라인 점검

○ 수처리 필터 12개 교체

※  청소대지 사진

물탱크 청소작업		수처리 필터 교체작업

□ 향후계획

○ HEPA 필터 교체

○ 3개월 후 물탱크 청소

○ 6개월 후 수처리 필터 교체