＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	주식회사 이엔지건설엔지니어링
(경유)
제목	서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사 실시설계 중간보고(1차) 회신

1. 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사 실시설계 중간보고(2018.9.27. 14:30)와 관련 검토사항을 회신하오니 빠른시일내에 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 비교 1,2,3안에 대한 안건별 공사기간 제시

- 락볼트 공사로 인한 소음 저감대책 제시

- 비교 1,2,3안에 대한 장,단점 상세히 제시

- 락볼트 설치 간격에 대한 재검토

끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	김광석		행정지원과장	09/28 서경만
협조자
시행	행정지원과-24023	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)