구조장비고장발생보고서(복합가스측정기)
문서번호	상암119안전센터-4267	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			김수철	안종월	09/28 전진오
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	복합가스측정기		관리부서		상암119안전센터
고 장 일 시	2018. 9. 28.		장 소		펌프차량
모 델 명	Lumidor Minimax X4 / Honeywell
조 치 사 항	산소센서 등 4개 센서에 대한 교환 및 교정
원인 및 상태	상기 장비는 2015년 배정받은 장비로 센서 교체 시기가 도래한 상태
담당자 의견	수리업체 확인한바 상기 장비의 센서는 2-3년 마다 교환 및 교정이 필요한 한 장비로 수리업체의 조치가 필요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
		이 하		빈 칸
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018 년 9 월 28 일 장비담당자 계급 지방소방장 성명 심 민 섭 (인) 마포소방서장 귀하