문서번호	시설관리과-22982
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김태식	김효수	09/28 김기상

「*****************」

급수공사비 변경 보고

2018. 9.

「*****************」

급수공사비 변경 보고

********************** 급수공사 업무수행 중 급수공사비  변동사항이 발생되어 보고드림

□ 현 황

○ 주    소 : **********************

○ 신 청 자 : *******************

○ 공사개요 : D=50㎜, L=3m

○ 급수공사 승인 : 시설관리과-19727(’18. 8. 17.)

○  급수공사 지시 : 시설관리과-20077(’18. 8. 22.)

□ 보고내용

○ 상기 건축물은 건축용도를 업무시설(다가구 및 근린생활시설)로 허가서를 득한 후 급수공사를 신청하였음

○ 당초 허가를 득했던 건축허가서와 달리 현장조사 결과 벽체계량기를 38개(일반용16개, 가정용22개)로 조사를 하였으나, 착오로 36개(일반용14개, 가정용22개)로 공사비 산정

○ 공사비 산정기준에 맞게 공사비를 재산출하여 급수공사비를 추가로 산정하고자 함

- 민원인은 15mm 벽체계량기 38개 설치 요청(기존계량기 13㎜*3개)

□ 급수공사비 변경 내역

주 소	당 초			변 경			추가금액
	계	공사비	원인자 부담금	계	공사비	원인자 부담금
*****************	18,975,060	8,184,060	10,791,000	19,780,680	8,335,680	11,445,000	805,620

□ 조치계획

○ 요금과에 추가금액 고지의뢰 하여 수요가에 납부토록 안내하고자 합니다.  끝.