내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
		서울특별시
수신	구로구청장(환경과장)
(경유)
제목	환경측정기기(대기분야) 정도검사 결과 알림

1. 환대2520-276(2018.9.27.)호와 관련입니다.

2. 한국산업기술시험연구원으로부터 귀 구에 등록된 측정대행업체의 환경측정기기 정도검사 결과 부적합으로 통보된바, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 저촉여부 등 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 법 제11조(측정기기의 정도검사)제1항 또는 제2항을 위반하여 정도검사를 받지 않고 측정기기를 사용한 경우 100만원 이하의 과태료 부과

접 수 번 호	접 수 일 자	검 사 일 자	품 명	업 체 명	검 사 결 과
18-*******01-3	2018. 09. 17.	2018. 09. 20.	굴뚝시료채취장치 및 그 부속기기	(주)청룡환경	부적합

붙임 1. 관련공문 1부.

2. 환경측정기기 정도검사 기록부 사본 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김일균			배출관리팀장					김원균					기후대기과장					전결 09/28 신대현
협조자
시행			기후대기과-18211									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-3656						/전송			02-2133-1022					/	kik0404@seoul.go.kr												/	부분공개(6)