음수대 점검결과 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최규찬	이문성	09/28 代이문성

명에 의하여 사업소 관내 공릉1동주민센터외 외 10개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 9. 27.

보 고 자  :  시설9급   성명 :최규찬

보 고 내 용
일 시	2018. 09. 27.
건 명	음수대 관리실태 점검보고(공릉1동주민센터외 10건)
내용	1) 시설명[학교6개,공공기관5개〕 - 공연초등학교(12대), 삼육고등학교(12대), 염광중학교(10대), 용원초등학교(8대), 인덕공업고등학교(21대), 월계고등학교(32대) - 공릉1동주민센터(3대),공릉2동주민센터(3대),월계1동주민센터(3대) 월계2동주민센터(1대),월계3동주민센터(2대) 2) 음수대 관리실태 점검내용 - 정수기 사용 여부, 음수대관리자 선정 여부, 음수대 관리 시행 등 3) 지적사항 : 없음 4) 음수대 관리실태 점검 결과 : 따로붙임 관리카드 5) 수도요금 감면대상 여부(학교) : - 공연초등학교,염광중학교,용원초등학교,인덕공업고등학교 월계고등학교
비 고