문서번호	운영과-7037
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		운영과장
김재영		09/28 최영효
협 조	주무관		이도훈
	주무관		이상영

- 3처리장 소화가스 저장탱크 가스홀더 -

전동밸브 자동제어 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09.

중랑물재생센터

(운영과)

- 3처리장 소화가스 탱크 가스홀더 -

전동밸브 자동제어 설치 계획보고

우리센터 3처리장 소화가스 탱크 가스홀더 전동밸브 자동제어 통신 케이블 설치하여 탱크 수위레벨 원격제어 운영관리에 만전을 기하고자 보고드림

□ 시설현황

❍ 건    명 : 가스홀더 전동밸브 자동제어 설치

❍ 설치대상 : 소화가스 저장탱크 가스홀더 전동밸브

가스홀더 수동밸브	가스홀더 전동밸브

□ 운영상 문제점

❍ 3처리장 하수처리과정에서 발생하는 메탄가스 가스저장 탱크용 가스홀더 수동밸브에서 전동밸브로 교체되어 전력케이블 미설치

❍ PLC설비 제어시스템에 통신연결이 미설치 및 그래픽 프로그램(MMI)에서 원격 및 자동제어 할 수 없는 문제가 발생함

□ 개선 계획

❍ 3처리장 가스저장 탱크용 가스홀더 전동밸브용 전력 및 통신제어 케이블를 설치하여 제어시스템 PLC 설비에 연계하여

❍ 제어 프로그램(HMI)에서 전동밸브를 원격 및 탱크 레벨 수위 자동제어 운영관리를 개선하고자 함

□ 구매방법 및 소요예산

❍ 소용예산 : 4,997천원(부가세포함)

❍ 시행방법 : 소액 전자 세금계산서 발급 시행

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.
2. 견적서 2부.  끝.