문서번호	시설관리과-17720
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김재현	이무규	09/28 박은선
협 조

『화곡배수지 입구』

영상정보처리기기(CCTV) 고장 조치계획

2018. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

화곡배수지 영상정보처리기기(CCTV) 고장 조치계획

배수지·가압장 시설물 감시용인 영상정보처리기기의 고장으로, 원활한 시설물 감시를 위해 해당 장치를 수리하여 배수지·가압장 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	현 황

○ 대상현황

시설물명	영상정보처리기기 설치내역				비 고
	화 소	제작연월	제작사	모델명
시설물 감시용 영상정보처리기기(CCTV)	200만 화소	2015. 4.	삼성테크윈(주)	SNP-6200RH

○ 고장 발생 현황

- 고장일자 : ’18. 9. 14.

- 고장원인 : CCTV 마더보드와 LAN케이블의 인식 오류

CCTV 고장 사진	CCTV 전경

Ⅱ	조치계획

○ 영상정보처리기기(CCTV) 전문업체에 고장 부품을 신품(마더보드)으로 교체 의뢰

- 수리업체 : ***********************************

- 대가지급 : 수리 후 ****** 채주계좌에 계좌입금

Ⅲ	소요예산

○ 소요예산 : 440,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장․배수지유지보수, 수선유지교체비(기타교체비).  끝.