고압가스 수불부(09.27)

결재	주무관	정수과장
	김유선	09/28 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,611						9,934
09.01		1,044	935	1,979	18,632		0	0	382	382	9,552
09.02		1,105	932	2,037	16,595		0	0	371	371	9,181
09.03	5,400	1,060	910	1,970	20,025		0	0	382	382	8,799
09.04		1,022	1,014	2,036	17,989		0	0	352	352	8,447
09.05	5,400	1,119	1,201	2,320	21,069		0	0	360	360	8,087
09.06	5,400	1,067	1,382	2,449	24,020		0	0	378	378	7,709
09.07		969	1,065	2,034	21,986		0	0	346	346	7,363
09.08		744	794	1,538	20,448		0	0	333	333	7,030
09.09		773	741	1,514	18,934		0	0	315	315	6,715
09.10		707	811	1,518	17,416		0	0	359	359	6,356
09.11	5,400	606	694	1,300	21,516		0	0	354	354	6,002
09.12		593	687	1,280	20,236		0	0	363	363	5,639
09.13	5,400	595	608	1,203	24,433		0	0	363	363	5,276
09.14		632	684	1,316	23,117		0	0	370	370	4,906
09.15		665	590	1,255	21,862		0	0	314	314	4,592
09.16		655	646	1,301	20,561		0	0	322	322	4,270
09.17		674	749	1,423	19,138	5,400	0	0	360	360	9,310
09.18	5,400	631	676	1,307	23,231		0	0	349	349	8,961
09.19		659	820	1,479	21,752		0	0	356	356	8,605
09.20	5,400	710	800	1,510	25,642		0	0	341	341	8,264
09.21		814	862	1,676	23,966		0	0	355	355	7,909
09.22		815	992	1,807	22,159		0	0	338	338	7,571
09.23		751	772	1,523	20,636		0	0	298	298	7,273
09.24		719	619	1,338	19,298		0	0	266	266	7,007
09.25		661	615	1,276	18,022		0	0	282	282	6,725
09.26		716	702	1,418	16,604		0	0	320	320	6,405
09.27		663	741	1,404	15,200		0	0	313	313	6,092
09.28
09.29
09.30
합계	37,800	21,169	22,042	43,211		5,400	0	0	9,242	9,242

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,414			33,268
09.01		0	0	0	38,414		2,262	31,006
09.02		0	0	0	38,414		2,192	28,814
09.03		0	0	0	38,414		2,221	26,593
09.04		0	0	0	38,414		2,117	24,476
09.05		0	0	0	38,414	19,000	2,167	41,309
09.06		0	0	0	38,414		2,313	38,996
09.07		0	0	0	38,414		1,729	37,267
09.08		0	0	0	38,414		1,248	36,019
09.09		0	0	0	38,414		1,241	34,778
09.10		0	0	0	38,414		1,474	33,304
09.11		0	0	0	38,414		1,499	31,805
09.12		0	0	0	38,414		1,458	30,347
09.13		0	0	0	38,414	19,000	1,261	48,086
09.14		90	275	365	38,049		1,837	46,249
09.15		293	1,110	1,403	36,646		1,342	44,907
09.16		311	1,430	1,741	34,905		1,331	43,576
09.17		328	1,394	1,722	33,183		1,528	42,048
09.18		288	1,121	1,409	31,774		1,554	40,494
09.19		352	1,318	1,670	30,104		2,377	38,117
09.20		347	1,064	1,411	28,693		2,178	35,939
09.21		139	433	572	28,121		1,703	34,236
09.22		0	0	0	28,121		1,408	32,828
09.23		0	0	0	28,121		1,275	31,553
09.24		0	0	0	28,121		1,177	30,376
09.25		0	0	0	28,121		1,204	29,172
09.26		311	1,150	1,461	26,660		1,330	27,842
09.27		652	2,292	2,944	23,716		1,434	26,408
09.28
09.29
09.30
합계	0	3,111	11,587	14,698		38,000	44,860