함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 및 비상소화장치 자체 점검 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-5494(2018. 9.28.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)”

나. 상도119안전센터-3768(2018.09.19.)호“2018년 하반기 비상소화장치 사용 훈련 계획 보고”

2. 위 호와 관련 우리119안전센터 자체 계획을 다음과 같이 수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2018. 10. 2.(화) ~ 10. 19.(금) / 팀당 3일간

나. 점검대상: 공설 소방용수시설 등 499개소

다. 점검인원: 각 팀장 3개조 ※ 감독관- 각 팀장

라. 보고기한

○ 조사일정: 본서 재난관리과 기 보고(붙임2)

○ 조사결과: 【붙임서식 3,4,5,6】에 의거 2018. 10. 31.(수)까지 본서 재난관리과 보고

바. 행정사항

○ 기 시달된 2018년 하반기 비소장치 사용 훈련은 본 계획과 병행 실시 가능함

○ 각 팀장은 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지 · 점검시 시설 파손 및 부상 등 안전         사고 방지위한 직원 사전교육 실시

○ 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번근무자 일제조사 실시(오전 실시)

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(1일 4시간 이내)

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

붙임 1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검 추진계획 1부.

2. 자체 소방용수시설 일제점검 일정 1부.

3. 소방용수시설 일제점검 결과보고서(총괄) 1부.

4. 2018년 소방용수시설 일제조사 결과서(하반기) 1부.

5. 노후소화전 점검결과(서식) 1부.

6. 소방활동 장애 주차구획선 조사결과(서식) 1부.  끝.

담당자	김병일		3팀장	남중범		센터장	09/29 김종기
협조자
시행	상도119안전센터-3893	(		)	접수		(		)
우	07041	서울특별시 동작구 국사봉1길 17 (상도동)	/
전화	02-821-1119	/전송	826-2693	/	kbi1124@seoul.go.kr	/	부분공개(5)