투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	먼저털이기 전기시설 보완요청

뚝섬 한강공원에 설치된 먼지털이기 과부하로 전기 차단기가  떨어져 시민들이 불편을 호소하는 민원을  제기하고 있어 전기시설을 보완요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 시 설 명 : 먼지털이기(에어건)

2. 설치위치 : 제1ㆍ2축구장 경계지점 산책로옆 잔디식재지

3. 사용빈도 : 공원이용 시민들이 자주 사용하는 시설로 고장시 전화민원 폭주

4. 과부하원인  : 화장실에 먼지털이기 전기를 연결 과부하로 차단기가 떨어지는 문       제 수시 발생.

5. 해결방안 : 자양나들목 상류 제방에 설치된 분전반에서 먼지털이기 전기를 직      접 연결하는 공사 필요.    끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	정상철		센터장	09/30 양철수
협조자
시행	뚝섬안내센터-1771	(		)	접수		(		)
우	05097	서울특별시 광진구 강변북로 139 (자양동)	/
전화	3780-0522	/전송	3780-0520	/	jung206@seoul.go.kr	/	대시민공개