청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정민원 답변(목동주유소)

안녕하세요. 민원인님

양천소방서 민원 담당 조규영 입니다.

아침저녁으로 싸늘한 날씨입니다. 이럴 때 일수록 감기 조심 하시고 건강 챙기시길 바랍니다.

님께서 신청하신 민원처리 사항을 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

민원접수번호 : 20180920902780

접수일자 : 2018.09.20.

민원대상 : 양천구 목동 199-58 (목동주유소)

민원내용 : 소화기 미비치

답변

2018.09.27. 14:30분경 양천구 목동 199-58 (목동주유소) 방문하여 현장 확인한바 소화기는 사무실 앞, 주입구, 세차시설 등에 적정비치 되어 있음을 확인 하였으며, 향후 아일랜드(주유기 옆)에도 비치 할 수 있도록 조치하였습니다.

항상 저희 소방에 관심을 가져 주셔서 감사드리고  시민의 안전을 최우선으로 하는 소방이 되도록 노력 하겠습니다. 답변에 부족한 부분이나 궁금한 사항이 있으면 언제든 연락 주시길 바랍니다.

양천소방서 예방과 (02-6981-8691) 담당 조규영 입니다.

감사 합니다.

담당자							조규영			위험물안전팀장					임현보					예방과장					09/28 윤봉수
협조자
시행			예방과-16035									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2653-6276						/전송			02-2653-3119					/	sun1500@seoul.go.kr												/	부분공개(6)