문서번호	현장민원과-19898
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		행정지원과장	남부수도사업소장
이규섭		유정상	10/01 전영석
협조
	행정관리팀장		신민철

당직근무 일일 상황보고

2018. 09.29

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2018년 9월 29일  토요일 (일직)

█  당직책임자 : 6급 이규섭

○ 당 직 원 : 7급 서재철, 7급 손민호, 7급 백윤미

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 : 51건 (처리 : 51건  , 진행중 : 0건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	2건	․ 봉천동 1709-5 ․ 영등포동4가 99		․ 처 리 : 2건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	0건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 누수진단 : 0건	․ 배관이상(동결) : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기타(녹물) : 0건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
요금관련	49건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 2건 ․ 이사정산 : 46건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 1건	․ 처 리 : 49건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해당 없음
기전사고	해당 없음
외부기관 점검사항	해당 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	이상없음			- 배수지 수위 -
				구 분	11:00	15:00
				노량진	3.6	3.5
				대 방	3.7	3.2
				상 도	3.8	3.2
				금 천	4.5	4.3
				낙성대	4.9	4.3
				신림6	3.3	3.2

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 순찰코스별 보고서 1부  끝.