마음으로 전하고 행동으로 옮기는 119!
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

1. 재난관리과 - 5968(2018. 9.28.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비    계획(알림)』와 관련입니다.

2. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기간 : 2018.10. 1. ~ 10.31.(기간 중 9일간 / 각 대별 3일)

나. 대상 : 소방용수시설 711개소 (소화전 705, 급수탑 3, 저수조 3), 비상소화장치 45개소

다. 방법 : 각대 주간 근무일 13:30 ~ 17:30 실시(야간근무자 조기출근 출동대기)

3. 각대 담당자는 [붙임 3, 4, 5] 조사서식을 작성하여 11. 2.(금)한 제출할 것.

붙임 1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검 일정 1부

2. 2018년도 하반기 비상소화장치 일제점검 일정 1부

3. 소방용수시설 일제점검 결과(양식) 1부

4. 고장 소화전 목록 1부

5. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭(양식) 1부.  끝.

담당자	이승우		진압3대장	이도연		지휘3팀장	박천호		현장대응단장	10/01 정재환
협조자
시행	현장대응단-6752	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개