	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	예방과 냉·난방기 물품 조달구매 결과

1.  예방과-17731(2018.9.18.)호“예방과 냉난방기 고장발생 통보서”와 관련입니다.

2. 예방과 냉·난방기 교체에 따른 물품 조달구매 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 건     명 : 예방과 냉·난방기 물품 조달 구매

나. 구매금액 : *****************************

********************

다. 조달품명 : 전기히트펌프 등 23종 1,107점

식별번호	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
계	17종		511		20,611,860
22998886	전기히트펌프	엘지전자, RPUW181X9V	1	8,213,000	8,213,000
23240102	전기 히트펌프용 실내기	엘지전자, R-W040PT2S	1	618,000	618,000
23240103		엘지전자, R-W052PT2S	1	630,000	630,000
23240106		엘지전자, R-W083PT2S	2	665,000	1,330,000
23240109		엘지전자, R-W130PT2S	2	740,000	1,480,000
23183812	롤컨트롤러 유선	엘지전자, PREMTB1P0	6	70,000	420,000
20912098	냉난방공조공사	엘지전자,멀티 받침대	1	116,400	116,400
22180321	중앙제어기	엘지전자,PCS-Z150S0J	1	237,500	237,500
21590439	분지관(대)		3	98,800	296,400
20469354	분지관(소)		2	52,100	104,200
21567236	냉난방공조공사	가변형히트펌프냉난방기설치	6	588,700	3,532,200
10061680	냉난방공조공사	냉매관및설치 12.7mm	112	6,000	672,000
10061682	냉난방공조공사	냉매관및설치 15.88mm	110	7,080	778,800
10061684	냉난방공조공사	냉매관및설치 20mm	81	8,600	696,600
20373317	냉난방공조공사	냉매관및설치 25mm	48	10,470	502,560
20918014	냉난방공조공사	냉매관및설치 28.58mm	34	11,300	384,200
20373322	냉난방공조공사	냉난방기용PVC드레인관설치	100	6,000	600,000

식별번호	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
계	6종		596		5,386,100
21654963	냉난방공조공사	크레인 25톤	1	388,000	388,000
22723642	냉난방공조공사	실내외기간 통신케이블 설치	145	6,400	928,000
10061686	냉난방공조공사	룸컨트롤세트용전선관설	120	6,400	768,000
10061688	냉난방공조공사	중앙컨트롤세트용전선관설치	272	6,400	1,740,800
20373320	냉난방공조공사	함석냉매배관커버설치	45	22,100	994,500
20912089	냉난방공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	13	43,600	566,800

라. 납품기한 : 납품요구일로부터 60일 이내

마. 예산과목

1) 국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리 / 체비지 유상이관 및 시설관리 / 시설비

2) 직무환경 개선 / 소방관서 시설물 유지 보수 / 시설비

바. 검사자 : 예방과 소방사 김태근 / 소방위 김용현

붙임  1. 물품조달요청서 1부.

붙임  2. 물품조달요청응답서 1부.

붙임  3. 분할납품요구및통지 1부.   끝.

담당자	백운봉		장비회계팀장	김성철		소방행정과장	전결 10/01 박철우
협조자
시행	소방행정과-11412	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	boog19@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)