투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 감리단장
(경유)
제목	업무지시(터널구간 유지관리용 기본조명 관련)

1. 도시철도설비부-6755(2017.7.17.)와 관련입니다.

2. 9호선 3단계 건설공사 관련하여 터널널구간 조명은 「9호선 3단계 설계기준」에 따라 유지관리를 위한 최소한의 기본적인 조명으로 구간 전체에 걸쳐 조명기구를 일정간격으로 배치하여야 하나,

3. 현장 확인 결과, 정거장의 터널구간은 조명기구가 설치되지 아니하였기에 아래와 같이 업무지시하오니 검토 후, 실행계획(실정보고)을 2018.10.12.(금)까지 보고하시기 바랍니다.

가. 지시내용 : 터널구간(정거장 부분) 유지관리용 기본조명 설치(2018.10.30.까지 완료)

※ 현재 지하철 승객이 이용하지 않는 시간대 승강장 조명 소등 시 유지관리를 위한 조도(5~10LX) 확보 안됨.

붙임 : 9호선 3단계 설계기준(전기분야) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★담당자	김동기		시설전기과장	이덕한		도시철도설비부장	전결 10/01 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-9160	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7283	/전송	02)772-7308	/		/	대시민공개