	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 열사용기자재(보일러) 정기검사 결과

1. 관련 문서

가. 에너지이용 합리화법 제39조제4항 및 같은법 시행규칙 제31조의8 및 19

나.  한국에너지공단 서울지역본부-695(2018.7.9.)호“검사대상기기 검사 유효기간 만료일 사전안내”

다. 소방행정과-10551(2018.9.7.)호“2018년 열사용기자재(보일러) 정기검사”

2. 본서 열사용기자재(보일러)에 대한 2018년 정기검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 2018년 열사용기자재(보일러) 정기검사

나. 검 사 료 : 금111,200원(금일십일만일천이백원)  ※ 부가가치세 면세대상

다. 검 사 자 : 한국에너지공단 서울지역본부(김종희)

라. 검 사 일 : 2018. 9. 28(금)

마. 검사결과 : 보일러 개방검사 양호(안전)※ 버너 열화현상으로 교체요망

붙임  1. 검사대상기기 설치검사증 1부.

2. 계속사용검사 필증 1부.  끝.

담당자	백운봉		장비회계팀장	김성철		소방행정과장	10/01 박철우
협조자
시행	소방행정과-11428	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/	boog19@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)