문서번호	운영과-1512
결재일자	2018.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장	난지물재생센터소장
차용진	조정호	최종인	10/01 정흥순
협 조
	주무관		정재헌
	주무관		윤혜선
	주무관		최후식

2018년 내부 정도관리 평가 계획

2018. 10. 1.

난지물재생센터 운영과

(실험실)

2018년 내부 정도관리 평가 계획

국립환경과학원에서 3년마다 실시하는 정도관리 현장평가를 대비하여, 년1회이상 내부 정도관리를 통하여 품질문서에 명시된 사항의 이행여부 등 품질시스템을 관리하기 위한 평가로서 우리센터 실험실 내부 정도관리 평가를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

□ 근거 규정

환경시험∙검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정(과학원 고시 제2015-14호)     별표1의 2.10(내부 정도관리 평가)

□ 평가 위원

○ 평가팀장 : 수처리운영팀 공업6급 조 정 호

○ 평가위원 : 수처리운영팀 공업8급 윤 혜 선

□ 평가 일정

○ 품질문서 평가

- 2018.10.10(수) 10:00 ~ 17:00

○ 숙련도 시험

- 2018.10.11(목) ~ 10.12(금)

○ 정도관리 평가 결과 보고

- 2018.10.19.(금)

□ 평가 방법

○ 품질문서 평가

◦ 경영방침과 절차의 적합성

◦ 품질문서 심사 결과

◦ 시정조치 및 예방조치

◦ 외부기관에 의한 평가 결과

◦ 불만사항 및 개선을 위한 권고사항

◦ 품질관리를 위한 자원, 환경 및 직원의 훈련 등의 적절성 여부 등

○ 숙련도시험 평가

◦ 항목별 미지시료의 오차율에 의한 평가

□ 숙련도시험 평가 항목

○ 항목 : BOD, COD, T-N, T-P

○ 방법 : 항목별 표준물질로 평가 위원이 미지시료 조제

※ SS, 총대장균군은 표준물질 구매시 실시예정(2019년)

□ 평가 보고

○ 품질문서 평가

- 내부 정도관리 등 평가표에 의한 사항

- 시정조치 이행 등

○ 숙련도시험 평가

- 항목별로 오차율 ±30%이하인 경우 “만족”, ±30%이상인 경우 “불만족”            으로  표시

붙임 1. 현장평가 결과 보고서.

2. 자체 숙련도시험 세부지침.  끝.