<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(발열량측정기)

문서번호	화학시험과-2141
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	화학시험과장	품질시험소장
	최해철	최진수	한민희

계 약 건 명			발열량측정기 구매
납 품 자			상 호			이카코리아 유한회사						성 명		홍영곤
계 약 금 액			금USD 43,050.36
계약체결년월일			2018년 6월 19일
납 품 기 한			2018년 9월 22일
납 품 년 월 일			2018년 9월 11일
검사(수)년월일			2018년 9월 18일
검사(수) 장 소			화학시험과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상(등록○ , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 9월 28일															10/01 김석태
															분임물품 출 납 원
	검수자			국			과	공업6	직급	성명	이명진		이명진		최진수
	검수자			국			과	공업7	직급	성명	이강억		이강억

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (USD)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
41******* 23030788	발열량측정기	SET	43,050.36	1		1
			이	하	여	백

□ 발열량측정기 검수사진

발열량측정기 본체	배수장치

Vessel	wire	Benzoic acid	cotton thread	matrix printer
각종 구성품