	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 계획 (이촌)

1. 관련근거

가. 본부 소방행정과-26048(2013.09.17.)호 「교대제 근무자 소방활동 지침」

나. 재난대응과-20449(2018.9.28.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀

조사 계획 알림」

다.재난대응과-6307(2018.9.28.)「2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀

조사 계획 알림」

2. 위와 관련 2018년 이촌119안전센터 관내 하반기 소방용수시설 일제점검을 아래와 같이 실시할 계획입니다.

가. 기    간: 2018. 10. 1.~10. 19.

나. 대    상: 443개소(붙임9,정비계획 참조)

1) 비상소방용수  점검 병행(붙임1 참조하여 붙임1에 현황 작성)

2) 노후 소화전 점검 병행(붙임1 참조하여 붙임1에 현황 작성)

3) 다용도소화전 관리 및 보수 제외

4) 일제조사중 보수 필요한 소화전 발견시 즉시 용수담당에게 메일(사진첨부)

다. 방    법:

1) 비번 근무자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사 실시

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지

3. 행정사항

가. 주차단속 1건 이상

나. 보온ㆍ도색 대상 선정시 보온ㆍ도색 완료된 대상과 중복되지 않도록 주의

다. 소방용수현황 및 변동사항을 119행정정보시스템에 철저히 입력

라. 일제점검 결과를 2018.11.6.(화) 15:00까지(붙임3,4,5,6,7,8)보고 .

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 소방용수시설(소화전) 점검착안사항 1부.

3. 74. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

5. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭 설치현황 1부.

6. 2018년 하반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악결과(서식) 1부.

7. 소방용수시설 고장발생 보고서(서식) 1부.

8. 표찰 발견 보고(서식) 1부.

9.2018년도 하반기 일제수리조사 일정표(이촌)  1부  끝.

담당자	유재현		3팀장	김점식		센터장	10/01 전양구
협조자
시행	이촌119안전센터-4437	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로 2가길 1	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/		/	대시민공개