	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전화민원 접수 관련 현장확인 결과

1. 관련근거

가. 전화민원[2018.9.21.(금) 11:30경]

나. 예방과-14566(2018.9.21.)호「전화민원 접수 관련 현장확인 계획」

2. 소방시설 완공검사증명서가 발급된 특정소방대상물(아파트)의 입주예정자로부터 민원이 접수되어 다음과 같이 현장확인 결과를 보고하며, 이에 따른 결과를 회신하고자 합니다.

가. 확 인 일 : 2018.9.27.(목)

나. 확 인 자 : 소방장 강규희, 소방장 이난규

다. 민원발생 대상처

○ 대 상 명 : *****************

○ 위    치 : *******************

○ 소방시설완공검사증명서 교부일 : **********

○ 건 설 사 : *******

○ 소방시설공사업체(기계분야) : *******

○ 소방시설감리업체 : *********

라. 민원신청인 및 민원내용

○ 성    명 : ***

○ 전화번호 : *************

○ 현거주지 : *****************************************

○ 입주예정지 : ******************************

○ 민원내용 : 입주예정 세대에 스프링클러가 불량하다고 판단되어 이에 대한 점검을 요청

마. 확인결과 : 유수검지장치실 시험밸브 개방시 방수압 및 경보기능 이상없음

붙임 : 회신문(안).  끝.

담당자	강규희		예방팀장	배철수		예방과장	10/02 계광옥
협조자
시행	예방과-14838	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-386-0119	/전송	02-357-0129	/	rokavulcan@seoul.go.kr	/	부분공개(6)