문서번호	시설개선과-8217
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
강서구		정경수	10/02 박영준
협 조
	주무관			이호경
	주무관			오상호

-잠실실내체육관 외부기둥(데크 연결부) 보수보강공사 외 1건-

연간 단가 유지 보수 공사 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

- 잠실실내체육관 외부기둥(데크 연결부)보수보강공사 외 1건-

연간단가 유지 보수 공사 시행 보고

『2018년 시설물 유지보수공사(연간단가계약) 계획』시행과 관련하여 잠실 실내체육관 시설물을 사전에 정비하여 안전사고를 예방하고 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 2018년 시설물 유지보수공사  : 시설개선과-13359(2017.12.07.)

▢ 잠실실내체육관 외부기둥(데크 연결부)에 대한 의견서

: 한림 제*******202호(2018.08.21.)

Ⅱ		시설물 현황(정비대상)

▢ 잠실실내체육관 외부데크 기둥 보강공사 외 1건

○ 외부데크 기둥 보강공사를 통해 안전사고 예방

실내체육관 외부기둥 현장사진	실내체육관 외부기둥 보수보강

실내체육관 외부데크 기둥보강공사	실내체육관 외부데크 기둥보강공사
실내체육관 외부데크 기둥보강공사	실내체육관 외부데크 기둥보강공사
실내체육관 외부데크 기둥보강공사	실내체육관 관리실앞 화장실 내 강화도어 힌지교체

- 외부데크(기둥)11개소 : 강관조립말비계(이동식)(1대), 가설보호막설치(11㎡)

콘크리트 벽체 컷팅(6m), 7번기둥 철판보강(14㎥), 벽체단면보수(4㎡) 등

- 관리실 앞 화장실내 강화도어 힌지교체공사 :

강화도어철거 및 재설치(각 1개소),  힌지철거 및 설치(각 1개소)

○ 공사비                                                       (단위:원)

시설구분	공사내역	검토 및 조치	공 사 비	비고
실내체육관	- 외부데크연결부 기둥 보강공사 외1	- 기둥 철판보강공사(1개소) 단면보수공사(10개소) 관리실앞 화장실 내 강화도어 힌지교체	**********
총 공사비			**********

Ⅲ		검토 및 처리의견

▢ 잠실실내체육관의 시설물 유지보수를 통해 직원 및 이용시민(관람객)의 불편해소와 안전사고 예방을 위하여,

▢ 사업소 연간단가 공사로 시행 후 정산 처리 하고자 함.

붙임 :  1. 실내체육관 외부데크 보수의견서(한림구조엔지니어링) 1부.

2. 설계서 1부.  끝.