함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 본부재난대응과-20449(2018.09.28.)호 『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사  알림』

나. 재난관리과2326(2015.3.31.)호『소방용수시설 정기보고 등 업무처리 개선 알림』

2. 2018년도 하반기 우리119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사 계획을 다음과       같이 추진하고자 합니다.

가. 기     간: 2018. 10. 22. ~ 11. 7.(기간 중 9일)

나. 조사 대상

총계 (공설+사설)	소계 (공설)	소화전			저수조	급수탑	비상용수	사설	비소
		지상식	지하식
			일반식	상하강
405	389	147	236	1	5	0	0	16	38

※ 노후 소화전 특별점검, 도색대상 조사와 병행 실시

※ 비상소화장치(38개소) 점검·확인 병행 실시

※ 결과제출 : 2018. 11. 8.(목) 한

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를        위하여 당번(주간) 근무자 일제조사 시 출장조치 하고 비번자는 출동대기

나. 소방용수시설 도색 대상 선정시 도색 대상이 중복되는 일이 없도록 각별히 주의 하고         출수확인시 서서히 개폐(녹물 등 민원방지)

다. 보유·관리하는 소방용수시설 현황과 변동사항에대한 내역이 119행정정보시스템에 누락        되지 않도록 확인(사진 등 현행화)철저바람.

붙임 1. 2018년도 하반기 일제소방용수시설 조사일정(신교) 1부.

2. 2018년도 하반기 일제소방용수시설 조사담당자(신교) 1부.

3. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제정밀조사 계획(종로자체) 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
서무	강영석		2팀장	곽진수		센터장	10/02 홍성록
협조자
시행	신교119안전센터-4023	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 (신교동 70-2)	/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	20932@seoul.go.kr	/	부분공개(6)