		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 10월 중 비상소화장치 및 보이는소화기 이륜순찰 계획

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 예방행정편「1.화재예방.경계활동 강화, 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

나. 재난관리과-1122(2018.2.13.)호 「2018년 소방이륜차 운영계획 및 안전수칙[알림]」

다. 예방과-3916(2018.3.9.)호 「2018년“보이는 소화기”설치 및 유지관리 계획」

라. 재난관리과-4885(2018.7.25.)호 「비상소화장치 훈련 및 교육등 관리 철저[알림]」

마. 현장대응단-6344(2018.9.12.)호 「2018년 비상소화장치 및 보이는소화기 사후관리를 위한 이륜순찰 계획」

2. 이와관련 10월 중 이륜순찰 계획을 아래와 같이 알려드리니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이륜순찰 대상(1개 노선 5개 대상)

구분	1진압대	2진압대	3진압대
순찰일	2018.10.16.(화)	2018.10.25.(목)	2018.10.8.(월)

나. 비상소화장치 점검

구분	1진압대	2진압대	3진압대
점검대상 (비소번호)	29,35,67,77,108 (**** 일대 등)	13,52,82,94,106 (**** 일대 등)	7,50,60,66,68,2 (**** 일대 등)
	※ 세부 위치 붙임 2.참조
점검일	2018.10.19.(금)	2018.10.26.(금)	2018.10.9.(화)

다. 보이는소화기 점검

구분	1진압대(14개소)	2진압대(15개소)	3진압대(15개소)
점검대상	공용-82-250-2016-1~ 공용-82-250-2015-18	82(강동)-250-2018-2~ 82(강동)-250-2018-23 ※ 보이는소화기 신규설치 18.9.20. 연번 3번~23번(21개)	공용-82-250-2015-1~ 82(강동)-250-2018-1
	※ 설치장소 붙임 3.참조
점검일	2018.10.19.(금)	2018.10.26.(금)	2018.10.9.(화)

※ 상기 일정은 화재출동 및 소방훈련 등으로 인하여 변경 가능

3. 행정사항

가. 각 진압대는 이륜차 운행 시 헬멧 등 신체보호장비 장착 및 사전 안전사고방지 교육을 실시하는 등 사고의 위험을 예방

나. 비상소화장치 점검 후 119행정정보시스템에 비상소화장치 점검 결과를 입력

다. 보이는소화기 점검간 소화기함 파손, 소화기압력 부족 및 분실 시 붙임 4. “보이는소화기” 유지관리 대장에 작성하여 관리

라. “비상소화장치 및 보이는소화기 사후관리를 위한 이륜순찰 계획”은 월별로 세부계획작성

붙임 1. 2018년 순찰대상 및 노선현황 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.

3. 보이는소화기 위치 현황 1부.

4. 보이는소화기 유지관리대장(Zip) 1부.

5. 소방이륜차 담당자 현황 1부.  끝.

담당자							피성준			진압2대장					송희근					지휘2팀장					代김선군				현장대응단장						10/02 김동진
협조자
시행			현장대응단-6831									(						)		접수											(						)
우	05397					서울 강동구 성내로 39															/
전화		02-471-0119						/전송			02-471-2175					/	godaso@seoul.go.kr												/	부분공개(6)