내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서울산업진흥원대표이사(에스플렉스팀)
(경유)
제목	공공시설 태양광설비 유지관리 철저 안내

1. 서울특별시 녹색에너지과-24813(2018.10.1.) 호와 관련입니다.

2. 최근 공공시설에 설치된 태양광설비는 지속적으로 증가하고 있으나, 관리 미흡으로 일부 인버터 동작불량 등의 사례가 발생하고 있습니다.

3. 이에, 태양광설비 유지관리를 위한‘태양광설비 설치,관리 업무매뉴얼’및‘태양광설비 안전점검 체크리스트’등을 송부하오니, 주기적으로 시설물을 점검하고 고장시 신속히 보수하는 등 유지관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

◆ 태양광설비 유지관리 주요내용 ◆

① 수시점검, 일상점검(월1회), 정기점검(연1회), 특별점검(필요시)을 주기적으로  실시하고 점검결과는 관리부서에서 지속 관리

② 태양광설비 관리카드 작성 비치 및 사본 녹색에너지과 제출(신규 설치시)

③ 발전량 정기적 모니터링 및 모듈, 인버터 등 설비 고장시 신속한 보수 실시

④ 태양광 모듈 청결상태 확인(필요시 세척작업 등 실시)

붙 임  1. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.

2. 태양광설비 관리카드 1부.

3. 태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼 1부.

4. 관련공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장광덕		국제협력팀장	이정임		정보기획담당관	10/02 고경희
협조자
시행	정보기획담당관-13166	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 3층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2927	/전송	02)2133-1070	/	kdjang99@seoul.go.kr	/	부분공개(5)