투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공시설 태양광설비 유지관리 철저

1. 녹색에너지과-24813호(2018.10.1.)와 관련 입니다

2. 최근 공공시설에 설치된 태양광설비는 지속적으로 증가하고 있으나, 관리 미흡으로 일부 인버터 동작불량 등의 사례가 발생하고 있으니 태양광설비 설치,관리 업무매뉴얼‘태양광설비 안전점검 체크리스트’등에 따라 주기적으로 시설물을 점검하고 고장시 신속히 보수하는 등 유지관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

◆ 태양광설비 유지관리 주요내용 ◆

① 수시점검, 일상점검(월1회), 정기점검(연1회), 특별점검(필요시)을 주기적으로  실시하고 점검결과는 관리부서에서 지속 관리

② 태양광설비 관리카드 작성 비치 및 사본 녹색에너지과 제출(신규 설치시)

③ 발전량 정기적 모니터링 및 모듈, 인버터 등 설비 고장시 신속한 보수 실시

④ 태양광 모듈 청결상태 확인(필요시 세척작업 등 실시)

붙 임  1) 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.

2) 태양광설비 관리카드 1부.

3) 태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼 1부.  끝.

	공원운영과장
수신자	공원여가과장,시설과장,조경지원과장,서울숲공원지원과장
주무관	정창화		공원운영팀장	김태순		공원운영과장	10/02 오철선
협조자
시행	공원운영과-11443	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1196	/전송	02)2699-9968	/	toto9308@seoul.go.kr	/	대시민공개