＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	“소화전용 노후밸브” 정비 및 예산집행 철저

1. 2018년도부터 시행하고 있는 소화전용 노후밸브 정비 관련하여 정비실적을 아래와 같이 알려드리니 목표관리 및 예산 집행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 지시사항(협조사항)

1) ‘소화전 설치, 보수’사업과는 구분되므로 본 예산과 구분하여 집행

2) 수도사업소 과별 5개소씩 선정하여 정비 전·후 수질검사 실시

3) 적벽돌쌓기가 생략된 지하식 소화전실(축소형) 설치하여 예산절감, 시공기간 단축

4) 분기별 정비실적을 익월 4일까지 제출

나. 집행현황                                               (‘18. 9.10.)

구분	합계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재센터
정비대상(개소)	1,468	286	159	203	119	154	200	208	139	-
정비실적	476	35	35	112	46	64	74	39	71	-
정비율(%)	32	12	22	55	39	42	37	19	51
예산액(백만원)	2,936	343	191	243	143	185	240	250	167	1,174
집행액	1,380	39	4	118	-	77	30	96	167	849
집행률(%)	47	11	2	48	-	42	12	39	100	72

붙임 : 예산 및 정비대상 현황 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소 급수운영과,시설관리과
주무관	성기옥		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	10/02 代유승효
협조자
시행	시설관리과-8265	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1531	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개