함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-779(2018.1.30.)호 “2018년 소방용수 운영계획 알림”

다. 재난관리과-7650(2018.10.01.)호 “2018년 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획 보고( 수정        알림)”

2. 위와 관련 독산119안전센터에서는 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(노후소화전 점검) 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 8. ~ 10. 31. 세부계획은 붙임 참조

1팀	2팀	3팀
조사일시	조사일시	조사일시
10. 08(월) 09:00~13:00	10. 15(월) 09:00~13:00	10. 22(월) 09:00~13:00
10. 10(수) 09:00~13:00	10. 17(수) 09:00~13:00	10. 24(수) 09:00~13:00
10. 12(금) 09:00~13:00	10. 19(금) 09:00~13:00	10. 26(금) 09:00~13:00

나. 점검대상 : 총 613개소

※ 소방용수시설(공설) 594, 비상소화장치 16, 급수탑 2, 비상소방용수 1

다. 조 사 자 : 효과적인 조사를 위하여 당일 비번근무자가 일제조사 실시.

라. 점검내용

1) 소방용수 출수확인등 정밀기능점검 및 작동시험

2) 비상소방용수시설 변동현황 파악

3) 노면표시 및 조명블럭 실태조사

4) 비상소화장치함 내부 적재비품 및 이상유·무 확인

5) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 주차구획선 확인

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 일정 및 담당자 1부.

3. 85. 노면표시 및 조명블럭 불량 대상(하반기) 1부.

4. 85. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.  끝.

서무	김영호		2팀장	이도형		119안전센터장	10/02 정창우
협조자
시행	독산119안전센터-4878	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02)869-1119	/전송	02)853-0119	/	coke05@seoul.go.kr	/	대시민공개