	마포소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 보이는 소화기 설치 용역 완수에 따른 검사(수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 예방과-4105(2018.2.28.)호 「2018년 보이는 소화기 설치 및 유지·관리 계획 알림」

나. 예방과-18759(2018.9.27.)호 「2018년 보이는 소화기 설치 용역 계약체결 보고」

2. 전통시장 등 화재취약지역의 시민 자율 초동대응 역량 강화 및 재난현장 황금시간 목표 달성을     위한 2018년 보이는 소화기 추가 설치 용역 완수에 따른 검사(수) 계획를 다음과 같이 알려     드리니, 철저히 검수하시기 바랍니다.

가. 보이는 소화기 추가설치 용역 완수

1) 건    명: 2018년 보이는 소화기 추가 설치 용역 계약

2) 계약업체: ****

3) 계약금액: *******************

4) 완수일자: 2018.10.1.(월)

5) 완수기한: 2018.10.15.(월)

나. 보이는 소화기 검사(수) 계획

1) 검수기간 : 2018.10.2.(화)~10.4.(목)

2) 설치지역 및 수량 : 3개 지역, 소화기 10개

구분	합계	현장대응단	서교
계	10	2	8

3) 설치현황 구분

4) 검사(수) 방법 : 보이는 소화기 설치사진과 비교하여 설치유무를 확인하고, 설치된 보                        이는 소화기는 견고하게 부착되었는지, 주민통행 또는 사용함에 불                        편함이 없는지 등을 확인

다. 보이는 소화기 설치위치 소방안전지도상에 등록

1) 대상: 추가설치 된 보이는 소화기 10개(예산설치)

2) 보이는 소화기 관리번호 지정 방법

- 본부예산설치: 서번호-관리센터번호-설치년도-연번(83-250-2018-1)

3. 행정사항

가. 현장대응단과 서교119안전센터에서는 보이는 소화기 설치 실태를 검수 및 소방안전지도상에        등록하고 2018.10.4.(목)까지 결과(붙임1,2)를 제출하여 주시고

나. 상시관리자를 지정하여 보이는 소화기 유지·관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 보이는 소화기 설치 검사(수) 결과(서식) 1부.

2. 보이는 소화기 추진실적 제출 양식 1부.

3. 소화기 제품 규격서 및 조건 1부.

4. 보이는 소화기 설치사진 1부.

5. 소방안전지도상 「보이는 소화기」설치위치 등록 방법 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,서교119안전센터장
담당자	조애정		예방팀장	조원건		예방과장	10/02 代조원건
협조자
시행	예방과-19131	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 마포소방서 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	aejeong11@seoul.go.kr	/	부분공개(6)