“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체 계획 보고(회현)

1. 재난관리과-5682(2018.10.02.)호『2018년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 회현119안전센터 2018년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제 정밀조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(기간중 각 팀별 3일)

나. 점검대상 : 총 497개소(소화전 477, 저수조19, 급수탑1)

계	소화전(477)		저수조	급수탑
	지상식	지하식
497	252	225	19	1

다. 점검방법 : 비번일 비번 근무자자 일제조사 실시

라. 세부계획

팀	조사 일정	비고
1팀	10.23.(화)/10.25.(목)/10.29.(월)	조사 일별 초과근무 4시간 인정
2팀	10.15.(월)/10.17.(수)/10.19.(금)
3팀	10.16.(화)/10.18.(목)/10.22.(월)

3. 일제점검시 유의 사항 등

가. 주차구획선 내 및 5M 이내 소화전 현황 파악

나. 급결한 밸브 개폐 조작 금지

1) 소방용수시설 출수 점검 시 급격한 밸브 개폐를 피하여 서서히 조작

2) 밸브 개방시 순서에 따라 점검하여 적수발생 등 민원발생 방지

※ 몸통소화전 → 제수밸브(폐쇄 시 역순)

다. 노후 소화전 조사 철저(30년 이상 노후 소화전에 대한 정밀조사 철저)

라. 소방용수시설 데이터 현행화 입력철저

1) 일제점검·정비결과 변경사항 및 고장소방용수시설 상태(사용가능/불가능) 등을          119행정정보시스템에 수정 입력 철저

4. 행정사항

가. 고장소방용수시설은 실제 현행 사진으로 [붙임5] 서식에 의거 공문 보고

나. 표찰 발견 시 [붙임4] 서식에 의거 공문 보고

다. 일제 정밀 조사 결과를 다음 붙임 서식에 의거 2018.11.01.(목)까지 재난        관리과 공문 보고

붙임  1. 2018년 하반기 소방용수시설 담당자 현황 및 조사일정(회현) 1부.

2. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서(서식) 1부.

3. 노후소화전 등 조사목록(참고) 1부.

4. 표찰 발견 보고 (서식) 1부.

5. 중부소방서 고장소방용수시설 현황(서식) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	문치성		2팀장	정경재		119안전센터장	10/04 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-3771	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	부분공개(7)