화재방어 검토회의 결과	결재	서무담당	1팀장	119안전센터장
		유근	주대식	10/04 신학철

연번	2018-10-0258		안전센터명		방이119안전센터			센 터 장	****
검토 일시	2018. 10. 03. 수 (21:00~21:30)		참석 인원		8명			1팀장	***
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2018. 10. 01.(월)		18:09		18:14			18:22	19:40
	위 치	************* 지하1층
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		8명		출동차량	3대 (펌프,탱크,구급)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	-현장도착시 지하에서 검은연기가 분출되고 있었으며 지하실내 농연이 가득 차 있었고 약간의 붉은색 화염이 보였음 -펌프차량에서 40mm 수관3본 전개하여 개방된 문을 통하여 지하실 진입 후 화점방수하여 화재진압 및 연소방지에 주력하였으며 지하실 내 샌드위치판넬 내부 잔화확인하여 재발화 방지하였음 -배연을 위해 비상구 개방하였으며 이후 송풍기 2대 설치하여 배연작업 실시하였음
	소방용수 점유․사용량	- 방이 탱크차량에 보수
	인명구조 활동상황	송파 구조대에 의해 할머니 1명구조, 연기흡입으로 인해 방이구급대를 통해 아산병원이송
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	진입로 협소 및 주차된 차량으로 소방차량 진입곤란 현장진입로 앞 주차된 차량으로 소방활동 제한됨 지하실 내 비상구를 제외한 창문 등이 없어 배연에 많은 시간이 소요됨
	대 책 (개선방안)	- 야간 순찰 시 주차금지 계도 및 단속으로 소방통로 확보

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도(*********)

붙임  화재출동보고서 1부.  끝.