	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과보고(대창주유소)

1. 예방과-11913(2017. 8.25)호 “위험물주유취급소 변경허가 신청에 따른 현장       확인계획”관련입니다.

2. 우리서 관내 위험물주유취급소중 변경허가 신청건이 접수되어 아래와 같이 현지      확인한바 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일자: 2018. 10. 2(화).09:30~12:00

나. 신청자: *************

○ 대상명: ***********************

다. 확 인 자: 위험물안전팀장, 위험물담당

라. 허가신청내용: 4복식 주유기(일반) 1기 증설(배관2라인 증설)

마. 확인결과 : 변경허가 신청도면과 일치함

바. 확인자 의견 : 위험물안전관리법 시행규칙 제7조(제조소등의 변경허가의 신청),             제8조(제조소등의 변경허가를 받아야 하는 경우),별표1의2 주유취급소  다항(고정           주유설비 신설또는 철거),  파항(위험물의 배관 신설.교체)에 해당, 신청내용이 주유          취급소의 위치, 구조 및 설비기준에 적합하여 변경허가함이 가하다고 사료됨.

붙 임  1. 위험물제조소 변경허가 신청서(구조설비명세서 포함) 1부.

2. 변경허가 설계도면 1부

3. 주유소 전경 사진 1부. 끝.

담당자	신용희		위험물안전팀장	김기원		예방과장	10/04 진광미
협조자
시행	예방과-12826	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동) 중랑소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/	shin5067@seooul.go.kr	/	부분공개(5)