＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	두산아파트 외 325개소
(경유)
제목	아파트 기계실 침수사고 예방 안내

1. 서울시 상수도행정에 항상 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. 최근 아파트 저수조 청소시 관리 미흡으로 인해 지하저수조가 월류되어 기계실     침수 및 수돗물이 단수됨으로써 급수지원 등을 위해 불필요한 행정력이 낭비되는     사례가 종종 발생하고 있습니다.

3. 이에 각 저수조 청소대상 아파트에서는 동일 사고를 사전에 예방할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 아파트 기계실 침수사고 예방 안내

최근 아파트 지하저수조 청소시 관리 미흡으로 인해 저수조가 월류되어 기계실 침수로 펌프교체 등 재산상 피해 및 단수로 인한 주민 불편이 발생하였습니다. 아래와 같이 저수조 수위 조절장치 점검을 철저히 하여주시고, 청소 전·후에는 관리직원으로 하여금 확인할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 기계실에 수위 비상경보기 설치 및 모니터링 시행

○ 지하저수조 청소 시 수위 조절장치 및 수위 조절밸브 관리 철저

(저수조 청소 전·후 물넘김, 물유입시에는 관리직원이 수위 확인)

○ 기계실 펌프, 배전반 제작회사 및 유지관리 업체 연락체계 구축

○ 비상 연락망 비치(수도사업소, 소방서, 구청 등)

○ 기타 집중호우 등으로 인한 기계실 침수예방 조치 시행(모래주머니 비치 등)

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이한성		시설관리팀장	김상웅		시설관리과장	10/04 代김상웅
협조자
시행	시설관리과-27831	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	31462198	/전송		/		/	부분공개(6)