		서부수도사업소
CU********4*******A02***************E0700-2&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	수도계량기 교체장애 수전 정비결과 통보

1.수도계량기 교체불가 수전에 대한 장애해소 요청사항에 대하여 장애해소 불가함을 알려드립니다.

가. 통보 내역.

관 리 번 호	*********	수 용 가 명	***
주 소	****************************************************************
신 청 인	**********	신 청 일	2018/09/28
업 종	욕탕용(40)	구 경	50
현장 조사일	20180928
교체불가사유	원형인입 밸브가 전혀 잠기지 않음. 교체공사 완료후 수도계량기 교체가능
조 치 사 항	현장조사결과 밸브고장으로 계량기 교체불가 연간단가업체를 통해 앵글밸브 교체코자 함

끝.

								급수운영과장
주무관							배한기				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					10/04 이병운
협조자
시행			급수운영과-18101										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3654							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)