문서번호	도시빛정책과-11350
결재일자	2018.10.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시빛사업팀장	도시빛정책과장
임현철		김세정	10/04 김영수
협조

<2018년 하반기> 한양도성 경관조명 합동점검 결과보고

2018. 10.

도 시 계 획 국

(도시빛정책과)

2018년 하반기

한양도성 경관조명 합동점검 결과 보고

한양도성 경관조명 시설에 대한 안전 저해 위험요인을 사전에 제거코자 실시한 점검결과를 보고 드림

□ 점검 개요

□ 근   거 : 전기설비 기술기준(산업통상자원부 고시 제2015-26호)

□ 기   간 : ‘18. 9. 10. ~ 9. 20.(11일간)

□ 대   상 : 9개 지구(성북, 삼선, 동숭, 광희, 장충, 남산, 청운, 인왕, 삼청지구)

□ 방   법 : 합동점검(도시빛사업팀, 성북구 등 유지관리 기관)

□ 점검내용 : 경관조명 훼손 및 안전 위해요인 적출 등

□ 점검 결과

□ 경관조명 훼손 및 안전 위해요인 적출 등

- 등기구(2,609개) : 적 정 2,554개 / 부적정 55개(부점등, 오염 등)

- 분전반 4개소 누전

□ ‘17년 유지보수 예산 집행실적

- 집행률 39.7% : 종로 65.9%, 중구 53.3%, 성북 0%

< 세부내역 >

① 구간별 주요 점검적출 사항

구 분 (관리기관)	구 간	점검 결과
성북지구 (성북구)	숙정문 ～ 혜화문	· 등기구 주변 잡풀 제거 · 선노노출 및 노후등기구 ※2018년 개선 예정구간
청운지구 (종로구)	돈의문북측～인왕산서측	· 등기구 주변 잡풀 제거 · 분전반 누전(1개소)
인왕지구 (종로구)	인왕산서측~인왕산동측	· 부점등 구간(A2-28) · LED소자 부점등
삼청지구 (종로구)	창의문 ～ 숙정문	· 분전반 누전차단기(2회로 2구간) · 등기구 부점등(5개소) · 등기구파손 및 각도계불량(전구간검토) · 등기구 주변 잡풀 제거
광희지구 (중구)	광희문남측(광희문)	· 등기구 주변 잡풀 제거 · 등기구 부점등(1개소)
장충지구 (중구)	장충체육관 ～ 남산동측	· 등기구 주변 잡풀 제거 · 등기구 부점등(21개소) · 등기구 파손(A-L2-5) · 누전으로 분기차단(D-L2)
삼선지구 (중부공원녹지사업소)	혜화문 ~ 낙산정상	· 등기구 부점등 1개소(32번)
동숭지구 (중부공원녹지사업소)	낙산정상~흥인지문	· 주변 잡초로 등기구 가림(1개소)
남산지구 (중부공원녹지사업소)	남산동측~남산서측	· 부점등 및 강화유리파손(18개소) · 등기구 주변 잡풀 제거

② ‘18년 유지관리 예산집행 실적(10.1. 기준)                             (단위 : 천원)

기 관	재배정액	집행액	집행비율(%)	집행잔액	비 고
종로구(공원녹지과)	73,000	48,107	65.9	24,893	2018.11월 집행완료예정
중구(건축과)	54,000	28,824	53.3	25,176	〃
성북구(도로시설과)	5,000	-	0	5,000	〃

□ 행정사항

□ 유지관리 기관 ― 조치결과 11.30일한 제출

붙임 1. 한양도성 경관조명 점검부 각 1부

2. 구간별 주요 지적사항 1부

3. 점검(적출)사진 1부.  끝.