	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획(수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6705(2018.10.01.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 방배119안전센터-4195(2018.10.02.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀 조사 자체계획』

다. 재난관리과-6772(2018.10.02.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 (수정) 알림』

2. 우리 119안전센터 동절기 대비 소방용수시설 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 수정 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2018. 10. 1. ~ 10. 31.(기간중)

1팀(10.17~19), 2팀(10.23~25), 3팀(10.10~12)

나. 조사대상: 공설581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

※ 사설 저수조 1개소 추가(1팀 구급대)

다. 조사방법: 기타사항 참조

라. 세부내용: 붙임 참조

마. 결과제출: 2018. 11. 2.(금) 한

바. 기타사항

1) 관내 모든 공설 소방용수시설 출수 조사

2) 급격한 스핀들 조작금지(수질오염으로 민원발생소지 방지)

3) 소화전 밸브, 제수밸브 순으로 개방, 잠금은 역순(녹수 상수도 배관 유입방지)

4) 수리표찰 투입 예정, [붙임6] 서식에 의거 보고 및 표찰은 인편 전달

5) 119안전센터장은 안전교육 및 복장점검 철저(활동복, 기동모)

6) 초과근무 및 출장 시 시간준수(일제점검 기간 중 감찰 점검 예정)

7) 근무원칙 : 오전 시행(09시~13시) 당번자 일제조사(출장) 비번자 출동대기(초과)

↳ 시행시간 변경사유 발생 시 공문 제출 및 초과명령대장에 기재

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』 참조

붙임  1. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 계획 1부.

2. 소방용수시설 점검결과 보고(서식) 1부.

3. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 노후소화전 리스트 1부.

5. 주차구획선 정비 요청 대상 보고(서식) 1부.

6. 수리표찰 보고(서식) 1부.

7. 소방용수시설 고장발생 보고(서식) 1부.

8. 2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 조사자 및 일정 1부. 끝.

담당자	박연민		진압2팀장	권영철		센터장	10/04 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-4237	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 남부순환로2155 방배119안전센터	/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/	201010125@seoul.go.kr	/	부분공개(6)