문서번호	시설관리과-17995
결재일자	2018.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	담당주사	시설관리과장
백창진	송종범	10/04 김태형
협 조
	주무관		이기찬

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

일체형 비상소화장치 설치 협조 검토 보고

2018. 10.

강동수도사업소

(시설관리과)

일체형 비상소화장치 설치 협조 검토 보고

강동구청에서 길동복조리시장 및 암사종합시장 내 일체형 비상소화장치 설치 가능 여부에 대한 검토 요청이 접수되어 내용 검토 후 보고 드림.

접수 현황

○ 일자리경제과-38656(2018. 9. 27.)「전통시장 일체형 비상소화장치 설치 관련 협조 요청」(붙임 1)

○ 협조 내용: 일체형 비상소화장치 설치 가능 여부 검토 요청

- 사업명: 전통시장 안전을 위한 일체형 비상소화장치 설치 및 투척용소화기 배부

- 사업내용: 분리형 비상소화장치를 일체형 비상소화장치로 교체

- 위치: 길동복조리시장 1개소, 암사종합시장 6개소(붙임 2)

검토 내용

○ 일체형 비상소화장치 설치 가능 여부는 강동구청과 강동소방서 간 협의하여야 할 건임

○ 기존 지상식 소화전 위치를 변경하지 않고 일체형 비상소화시설(릴호스, 소방호스, 비상소화시설 케이스 등) 설치할 경우 이설이 필요 없으나,

○ 소화전 이설이 필요할 경우 원인자로 하여금 이설 하여야 함

○ 이설(예정) 여부 확인 결과, 미확정인 상황임

사진 1. 일체형 비상소화시설 설치 예시

조치 계획

○ 일체형 비상소화시설 설치로 인하여 소화전 이설이 필요할 경우 이설 요청 공문 송부토록 안내

○ 이설 요청 시, 승인조건을 부여하여 조건 이행 시 원인자로 하여금 이설 승인가능함을 회신하고자 함

붙임  1. 접수 공문 1부.
2. 강동구청 자체 방침서 1부.  끝.