	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 변경 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-6033(2018.9.27.)호『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획』

나. 수색119안전센터-4120(2018.10.01.)『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획』

2. 위와 관련하여 수색 119안전센터 2018년도 하반기 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 변경 시행하자고합니다.

가. 변경사유 : 재개발구역 임시폐전에 따른 조별 소화전 균등 배분(세부 변경 내용 및 일정 붙임 참조)

나. 조사일정 및 대상 : 다용도소화전 점검 제외

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	다용도	급수탑	비 상 소화장치
		지상식	지하식
1팀(위,***외 5명)	10.15,17,19 (16일훈련, 18일정례조회)	35	68	13	1		18
2팀(위,***외 5명)	10.22. ~ 10.25	11	89	17	1
3팀(위,***외 5명)	10.12. 10.29 ~ 10.31.	18	81	17	1
계		64	238	47	3	0	18
총계	352						18
※ 연가 등 사고자 제외 ※ 감독 : 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임

다. 조사방법 : 비번 근무자 출동대기 후 주간근무자 일제조사 실시

3. 행정사항

가. 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 보행지장 소방용수시설을 조기 정비하고 시설이 도시미관에 저촉되지 않토록 철저

다. 각 부서장은 보유·관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이 119행정정보      시스템상에서 누락되지 않도록 향후 관리 철저

라. 비상용수 취수 가능장소에 대한 조사 병행실시(붙임문서 참고)

마. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 조사 병행실시

붙임  1. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 변경 일정 1부.

2. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과서(보고서식) 1부.

3. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(보고서식) 1부

4. 소방활동 장애 주차구획선 정비대상(보고서식) 1부

5. 소방용수시설 고장발생 보고서(즉시보고)(보고서식) 1부

6. 소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황 1부

7. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부

8. 도색 및 보온 세부현황(보고서식) 1부

9. 재난발생 대비 비상소방용수 확보방안 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	김대웅		2팀장	김재형		119안전센터장	10/04 조영일
협조자
시행	수색119안전센터-4185	(		)	접수		(		)
우	03488	서울특별시 은평구 수색로 294 (수색동) 수색119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02-376-0119	/전송	02-307-0041	/	ksw04102@seoul.go.kr	/	부분공개(7)