문서번호	공원녹지정책과-14830
결재일자	2018.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
이병인		김상주	10/04 유영봉
협조

『서울로 7017』

고가상부 예비 전원 설치 결과보고

2018. 10.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

- 서울로 7017 -

고가상부 예비 전원 설치 결과보고

서울로 7017 고가상부에 각종 행사 및 겨울철 빛 조명 연출 등에 활용하며 시설물 보수작업 시 효율성을 증대하기 위해 예비 전원을 설치하고 결과보고를 함.

□ 예비 전원 설치 계획

○ 설치수량 : 총 8개 – 안전난간 하부(세부 위치, 사진 별첨)

- 위   치 : 장미마당, 서울로전시관 뒤편(2), 문화보존구간, 방방놀이터,

에스컬레이터 옆, 부레옥잠, 목련마당(무대)

○ 설치방식 : 방우형 PVC박스(소형), 차단기(20A) 구매 후 함체 자체 제작하여 현장에 설치

○ 설치일정

- 2018.09.06. : 자재 구매 및 입고

- 2018.09.10. : 함체 제작, 현장 설치

- 2018.09.11. : 현장 운영

○ 소요예산 : 89,540원

- 푸른도시국 공원녹지정책과, 서울로7017운영활성화, 서울로7017운영및유지관리, 서울로7017운영관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

설치사진

□ 효    과

○ ‘17년 겨울철 빛 축제 당시 설치한 선로를 재사용하여 비용 절감

○ 각종 행사 및 겨울철 빛 조명 연출 등에 활용 가능

○ 시설물 보수작업 시 활용 가능

붙  임 :  설치사진 및 위치 1부.  끝.