		은평소방서
수신	***************************************************
(경유)
제목	(민원관련)파리바게트 소화전인데 물이 새는것 같습니다.

1. 소방업무와 관련하여 의견을 보내주셔서 감사합니다.

2. ***님 안녕하십니까.

소화전 누수와 관련하여 의견을 주신 장소에 10.4.(목) 녹번119안전센터에서 현장을 방문하여 점검하였습니다. 점검한 바 소화전 스핀들이 덜 잠긴상태임을 확인하고, 소화전 내 남아있는 잔수를 제거 후 스핀들 폐쇄 및 주변을 정리 하였습니다.

귀하께서 의견을 주시어 소화용수 관리에 철저를 기할수 있음에 감사 드리며 차후 궁금한 사항이 있으시면 아래의 연락처로 연락 주시면 성심껏 답변 드리겠습니다. 다시한번 소방업무와 관련하여 의견을 주신데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.

☏02-357-1119, E-mail : guy1116@seoul.go.kr

은평소방서 재난관리과 대응총괄팀 김광일

							은평소방서장
담당자							김광일			대응총괄팀장					윤기응					재난관리과장					10/04 박선호
협조자
시행			재난관리과-6252									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 은평소방서 재난관리과															/
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/													/	부분공개(6)