『119 비상구 지킴이』결과 보고서(노량진부페)

결재	구조팀장	위험물안전팀장	예방과장
	설수호	조현준	10/05 代김선기

2018. 9. 28.(목)

***	*****		****	************
***	***	****	*************		***	**
*****	*******************

119 비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금 행위	폐쇄 및 잠금 없음.
비상구 훼손 행위	해당사항 없음.
물건적치 또는 장애물 설치	해당사항 없음.
비상구 변경 행위	비상구 변경행위 없음.
특이사항	지하 1층 여러점포 입점 비상구 공용사용
피난기구 (피난기구 종류, 파괴기구 비치 여부)	해당없음.
통유리 (통유리여부, 파괴기구 비치 여부)	해당없음.
기 타	소화기 등 초기소화기구 활용 및 관리 철저토록 관계자에게 지도함.

확인자   소방경 설수호, 소방장 최병조

의소대 : 전재희, 이양순