	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(주택과장)
(경유)
제목	행위신고(용도변경)신청에 따른 비협의 회신[********]

1. 중구청 주택과-30673(2018.10.02.)호 『행위신고(용도변경)신청에 따른 협의요청***********)』

2. 건축물 용도변경허가 신청에 따른 협의 관련 자료검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

대 상 명

*********

********

건 축 주

***

위    치

서울시 중구*****************

주 용 도

복합건축물

공사종류

용도변경

동의여부

비협의

<근생,업무>

건물구조

협의내용

연번	구분	변경전		변경후		비고
		용도	면적(㎡)	용도	면적(㎡)
1	1165호	기타판매시설	26.03	제2종근린생활시설 (일반음식점)	26.03
2	1166호	기타판매시설	24.02	제2종근린생활시설 (일반음식점)	24.02

소방시설

SP설비,옥내소화전설비,자동화재탐지설비,유도등,소화기, 등

행정안내

- 용도변경된 부분에는 구획된 칸막이 등 으로 인하여 스프링클러헤드,

화재감지기 등 소방시설이 관련 규정에 적합하게 설치

- 해당 용도변경되는 부분에는 다중이용업소에 해당여부를 우리소방서

검사지도팀(☎ 2237-6456)에서 안내 받을 수 있도록 통보해 주시기 바랍

니다.

동의대상

제외사유

「화재예방,소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제1항

끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	10/05 류중무
협조자
시행	예방과-15738	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 1층 예방과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2232-0048	/전송	02-2238-1803	/		/	대시민공개