＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	뚝도아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	장외영향평가서 검토 결과 접수(최종 적합판정)

1. 화학물질안전원〔사고예방심사1과-6739(2018.9.12.)〕, 〔사고예방심사1과-6740

(2018.9.12.)〕 및 뚝도아리수정수센터 정수과-5852(2017. 09. 19)호와 관련입니다.

2. 화학물질관리법 제23조 및 동법 시행규칙 제19조에 따른 장외영향평가 결과 화학   물질안전원에서 최종 적합 판정을 받았기에 보고합니다.

가. 대    상 : 정수처리공정〔 A17-1474(뚝도센터), A17-1369(자양취수장)〕

나. 검토결과 : 적합

다. 향후 추진계획 :

- 뚝도아리수정수센터 안전성 확보방안 마련

(염소 용기 긴급차단밸브 설치 - 2019. 6월까지)

- 자양취수장 안전성 확보방안 마련

(염소 용기 상·하차 구역 트렌치 설치, 염소 용기 긴급차단밸브 설치 -

2019. 6월까지)

붙임 : 장외영향평가서 검토결과서(화학물질안전원 공문포함 2부). 끝.

★주무관	이금재		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	10/05 代김효상
협조자	주무관	이용철		정수시설과장	김석정
시행	정수과-6277	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)