문서번호	시설보수과-7960
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	10/05 이학구
협조
	주무관		최지락

증산2교 증산역 1번출구앞 가각정리(보도측 확장) 요청에 따른 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10

서부도로사업소

시설보수과

증산2교 증산역 1번출구 가각정리(보도측 확장)요청에 따른 보고

증산2교 증산역 1번출구 통행혼잡에 따른 가각정리(보도측 확장) 요청이 있어 이에대한 현장 조사 및 검토내용에 대하여 보고드림

□ 가각정리 요청현황

○ 민 원 인 : *************************

○ 요청내용 : 출퇴근시 증산역을 이용하는 지역주민들이 교량 끝부분의 보도가 좁아 통행에 불편이 있어 증산역 1번출구에서 증산2교에 접한 교량부 가각부 확장(보도측) 요청

※ 서대문구 토목과-11179(2018. 8. 9)호

위치도 증산2교 보도부 현황

□ 현장조사 및 보고내용

○ 평상시엔 주변이동 인구가 적어 보도이용에 문제가 없으나 출퇴근시 일시적인 이동인구 증가에 따른 통행불편이 초래되고 있어 증산2교 접속부에 가각확장(보도측) 정리시 주민통행 불편해소로 주민 편익이 기대됨

○ 가각확장부분이 보도부분이므로 일반적으로 산책로 및 보도로 사용되는 나무 데크를 설치하여 통행불편을 해소함이 가할것으로 판단되나, 사전 안내표지판, 수목이전 및 하천점용 허가를 위하여 서대문구 유관과 협의결과에 따라 처리필요

□ 처리의견

○ 상기와 같은 사항으로 출퇴근시의 주민 통행불편 해소를 위해 *************** 보도용 데크 약 4×5m를 설치하여 주민불편을 해소코자하며,

개략공사비  16,500천원

○ 서대문구 유관과와의 협의결과에 따라 우선 일상유지보수공사(교량) 연간단가업체로 하여금 시공토록 하여 민원 해소하고 추후 설계변경시 정산코자함.

□ 행정사항

○ 2018. 10.     서대문 구청 유관기관 협의

○ 2018. 10~11 데크 설치

따로붙임  1. 관련공문 1부.

2. 산출근거 각 1부.   끝.