문서번호	급수운영과-24493
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		10/05 이구석
협 조
	시설관리과장		천성훈
	주무관		노운학
	주무관		최은진

2018년 누수복구 시 발견된 노후관 정비 계획

2018. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

누수복구 시 발견된 노후관 정비 계획

누수복구 시 발견된 노후 상수도관을 정비하여 누수발생 원인 차단 및 유수율을 제고에 기여하고자 노후관 정비계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 누수발생 노후관 조치 결과 제출 (누수방지과-918호, 2018. 1. 29.)

□ 추진방향

○ 녹물 및 누수발생이 많은 취약지역, 소출수 지역 블록단위 집중 정비

○ 비내식성 배급수관은 내식성관으로 교체(분기점 원천철거･폐쇄)

< 배급수관 >				< 급수관 >
	⇨				⇨
無라이닝 주철관		에폭시 라이닝 주철관		아연도강관		스테인리스강관

□ 누수복구 시 발견된 노후관 현황

○ 적출기간: 2018. 1. 1.~2018. 6. 30.

- 2018. 7월 이후 발견되는 노후관은 관리대장에 추가하여 정비 추진

○ 정비대상: 18건(광진구 6건, 성동구 4건, 동대문구 6건, 중랑구 2건)

- 세부내역은 별첨 ‘노후관 관리대장’ 참조

□ 노후관 정비 계획

○ 사업개요

- 사업예산: 노후 배급수관 정비사업

- 사업기간: 2018. 1.~2020. 12.

- 공사개요: D=20~300mm, L=920m

- 사 업 비: 720백만원

○ 세부 추진계획

- 누수복구 시 발견된 노후관 현황                            (단위: 건)

구 분	계	정비완료	재개발	연차별 정비계획				비고
				18년	19년	20년	20년이후
계	18	2	1	4	9	0	2
광진구	6	1		1	4
성동구	4			2	2
동대문구	6	1	1		2		2
중랑구	2			1	1

※ 2020년 이후 정비사유: 도로굴착통제 및 사유지(수요가 거부)

○ 추진방법

- 누수복구시 발견된 노후관에 대하여 지역담당자가 확인하여 세부 정비 계획          (건별 정비계획 보고) 수립 후 정비 시행

- 장기계속 단가계약공사로 시행: 11건(급수운영과 7건, 시설관리과 4건)

· 공사명: 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 등 6건

□ 행정사항

○ 유수율 향상 종합평가 항목 신설

- 관리대장 관리 여부, 정비계획 수립 여부, 노후관 정비율 평가

○ 도로굴착 통제 불가 대상은 굴착통제 해제시 즉시 정비 시행

○ 추후 누수복구 시 발견되는 노후관은 관리대장에 기록하여 정비 추진

붙임  누수복구 시 발견된 노후관 관리대장(18. 1. 1.~6. 30.) 1부.  끝.