노후 배관 정비 보고(원지교)

주무관	시설관리과장			결재
최지영	10/05 代정연준
협 조

문서번호 :	시설관리과-17803

「강남수도사업소 관내 긴급누수 복구공사」 중 현장실정보고서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

현    황

보고요지: 현장실정보고(2018-25호)에 따른 노후배관정비 계획을 수립하고자 함

노후 배관 현황

********************************

- 관 현 황: 설치일 1989년 / 관종 DCIP /구경 300㎜

보고내용

원지교에 매설된 상수도관은 서울도시주택공사(SH)에서 실시설계 및 계획 추진 중인 내곡지구 지구외도로 청계산로 확장시, 원지교 포함 기존 관로는 정비하여야 하는 실정임

- 내곡지구 지구외도로

부설도로 예상도

조치사항

원지교 누수부위가 폭1㎜정도 실구멍으로 협소하며, 원지교 양단 제수밸브가 있어 단수없이 긴급누수가 즉시 가능한 바, 향후 청계산로 확장 공사와 병행 정비하고자 함

붙임: 누수복구 현장실정보고서 1부.  끝.